附件2：

**儿童医学中心工程地块原有管线迁改工程项目采购需求**

**一、项目概况**

 芜湖市第一人民医院新建儿童医学中心工程，红线范围内场地内原有给排水、弱电管线需要迁移改道。

**二、项目内容**

1、项目内容：本次项目范围为红线范围内场地内原有给排水、弱电管线需要迁移改道，主要包括给排水管线、检查井、土方工程等，建筑材料采购、运输、装卸安装、调试、验收和售后保障及其它伴随服务等。具体详见图纸、工程量清单。

2、工期：以成交通知发出日期的第二天开始计算，施工总工期：8个日历天。

3、承包方式：总承包。按照本项目范围总承包，即包施工、包材料、包工期、包质量、包安全。

4、工程质量要求确保“合格”。

**三、资质要求**

1、项目负责人资质要求：拟任本工程项目负责人为建筑工程专业的二级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格书。

2、本项目禁止挂靠投标，一经发现，立即取消资格，并列入不良记录名单。

**四、材料推荐品牌**

以下推荐品牌三选一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **品牌1** | **品牌2** | **品牌3** |
| 1 | 配管 | PE | 华亚 | 金德 | 伟星 |

**五、踏勘现场**

 1、**该项目为迁改工程，投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘**，以便投标人获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。

 2、踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

 3、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

 4、投标人经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但投标人不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而安全和引起的费用和开支承担责任。

**六、付款方式**

工程完工验收合格、办理完结算并经审价确认后，付至结算价的95%；余款待保修期满，无质量争议一次付清。

**七、售后服务及要求**

1、中标单位在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复。

2、确保施工期间一院正常的医疗交通通行和水电保障，不产生新的断供风险（除交割时段）。

3、施工时期保持施工区域的清洁、垃圾对方制定处、集中外运出我院等。

4、提供**一年的质保期**，时间自工程验收合格投入使用之日起开始计算。质保期内免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。